附件2
新乡管道局供热设施改造工程（三供一业）阀门采购
	序号
	名称
	规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价
（元）
	生产
厂家
	备注

	1 
	旋启式止回阀
	H44H-16C DN200
	个
	5
	
	
	
	

	2 
	旋启式止回阀
	H44H-16C DN80
	个
	2
	
	
	
	

	3 
	旋启式止回阀
	H44H-16C DN50
	个
	2
	
	
	
	

	4 
	电动流量调节阀
	VVF53.250K DN150 PN2.5
	个
	1
	
	
	
	

	5 
	电动恒流阀
	ZAZP-16C DN150
	个
	1
	
	
	
	

	6 
	电磁阀
	ZCF-16P DN250 
	个
	1
	
	
	
	

	7 
	电磁阀
	ZCF-16P DN80
	个
	1
	
	
	
	

	8 
	安全阀
	A48Y-16C DN50
	个
	2
	
	
	
	

	9 
	铜球阀（泄水）
	59-1 DN32
	个
	182
	
	
	
	

	10 
	法兰连接不锈钢球阀
	Q41F-16P DN50 
	个
	10
	
	
	
	

	11 
	球阀
	Q41F-16C DN50
	个
	10
	
	
	
	

	12 
	球阀
	Q41F-16C DN25
	个
	1408
	
	
	
	

	13 
	双向硬密封蝶阀
	SD343H-16C DN200
	个
	4
	
	
	
	

	14 
	双向硬密封蝶阀
	SD343H-16C DN150
	个
	16
	
	
	
	

	15 
	双向硬密封蝶阀
	SD343H-16C DN100
	个
	4
	
	
	
	

	16 
	双向硬密封蝶阀
	SD343H-16C DN80
	个
	10
	
	
	
	

	17 
	双向硬密封蝶阀
	SD343H-16C DN50
	个
	10
	
	
	
	

	18 
	手动排气阀
	59-1 DN25 PN1.6
	个
	2
	
	
	
	

	19 
	手动排气阀
	59-1 DN15 PN2.5
	个
	1
	
	
	
	

	20 
	手动排气阀
	59-1 DN15 PN1.6
	个
	1
	
	
	
	

	21 
	自动排气阀
	CARX-16C DN15
	个
	118
	
	
	
	

	22 
	带锁封自动放气阀
	59-1 PN1.6 DN25
	个
	2814
	
	
	
	

	23 
	带锁封自动放气阀
	59-1 PN1.6 DN32
	个
	272
	
	
	
	

	24 
	闸阀（法兰）
	Z42Y-16C DN250
	个
	3
	
	
	
	

	25 
	闸阀（法兰）
	Z42Y-16C DN200
	个
	3
	
	
	
	

	26 
	闸阀
	Z42Y-16C DN250
	个
	3
	
	
	
	

	27 
	闸阀
	Z42Y-16C DN200
	个
	7
	
	
	
	

	28 
	闸阀
	Z42Y-16C DN150
	个
	3
	
	
	
	

	29 
	闸阀
	Z42Y-16C DN125
	个
	1
	
	
	
	

	30 
	闸阀
	Z42Y-16C DN100
	个
	18
	
	
	
	

	31 
	闸阀
	Z42Y-16C DN80
	个
	79
	
	
	
	

	32 
	闸阀
	Z42Y-16C DN65
	个
	54
	
	
	
	

	33 
	闸阀
	Z42Y-16C DN50
	个
	605
	
	
	
	

	34 
	闸阀
	Z42Y-16C DN32
	个
	28
	
	
	
	

	35 
	闸阀
	Z42Y-16C DN25
	个
	107
	
	
	
	

	36 
	自力式压差控制阀
	ZYK-16C DN200
	个
	1
	
	
	
	

	37 
	自力式压差控制阀
	ZYK-25C DN150 
	个
	1
	
	
	
	

	38 
	平衡阀
	SP45F -16C DN100
	个
	6
	
	
	
	

	39 
	平衡阀
	SP45F -16C DN80
	个
	26
	
	
	
	

	40 
	平衡阀
	SP45F -16C DN65
	个
	18
	
	
	
	

	41 
	平衡阀
	SP45F -16C DN50
	个
	130
	
	
	
	

	42 
	锁闭阀
	59-1 DN25
	个
	2814
	
	
	
	

	43 
	旋流式过滤器
	DN150 PN1.6
	个
	1
	
	
	
	

	44 
	旋流式过滤器
	DN250 PN1.0
	个
	1
	
	
	
	

	45 
	Y型过滤器
	G41H-16P DN150
	个
	2
	
	
	
	

	46 
	Y型过滤器
	G41H-16P DN100
	个
	8
	
	
	
	

	47 
	Y型过滤器
	G41H-16P DN80
	个
	27
	
	
	
	

	48 
	Y型过滤器
	G41H-16P DN50
	个
	131
	
	
	
	

	49 
	Y型过滤器
	G41H-16P DN65
	个
	18
	
	
	
	

	50 
	Y型过滤器
	G41H-16P DN25 60目
	个
	1407
	
	
	
	


